臺北市北投區清江國小午餐廚房水電、鍋爐維護保養紀錄報告

午餐廠商：宏遠國際餐飲股份有限公司

日期：105年10月14日至105年11月17日

維護內容：

|  | 度數 | 維護項目(作業標準) |  | 維護區域 | 結果 | 維修項目 | 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 |  | 清洗水塔時間 105/7/20 |  | 廚房2樓 4個水塔 |  |  |  |  |
|  | 41.1 | 餘氯量 (0.2~1.0ppm) |  | 前處理區 烹調區 | 正常 |  |  |  |
|  |  | pH值 (6.0~8.5) |  | 前處理區 烹調區 | 正常 |  |  |  |
|  |  | 總生菌數 (1.0x102 CFU/ml) |  | 前處理區 烹調區 | 正常 |  |  |  |
|  |  | 大腸桿菌群 (陰性) |  | 前處理區 烹調區 | 正常 |  |  |  |
| 電 | 1503.8 | 照明 | 作業區>100燭光 | 各作業區 | 正常 |  |  |  |
|  |  |  | 烹調區>200燭光 | 烹調區 | 正常 |  |  |  |
|  |  | 開關 |  | 廚房各區 | 正常 |  |  |  |
| 瓦斯 | 602 | 管線 |  | 廚房各區 | 正常 |  |  |  |
|  |  | 開關 |  | 烹調區 鍋爐間 | 正常 正常 |  |  |  |
| 鍋爐 | --- | 內容如鍋爐維修保養紀錄表 |  | 烹調區 鍋爐間 | 正常 正常 |  |  | 委託廠商： 威易機械工程有限公司 |

製表人：宏遠國際餐飲股份有限公司  張巧穎營養師